ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности МКУСО СРЦ «Надежда»

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Все сотрудники Муниципального казенного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный цент для несовершеннолетних «Надежда» Октябрьского муниципального района Челябинской области должны проходить противопожарную подготовку с целью ознакомления с правилами пожарной безопасности в помещениях МКУСО СРЦ «Надежда» находящегося по адресу село Подовинное улица Молодежная № 1б.

1.2 Инструктаж проводится ответственным лицом, назначенным директором.

1.3 Нарушители правил противопожарной безопасности привлекаются к административной, либо уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

1.4 Сотрудники МКУСО СРЦ «Надежда» должны знать место нахождения ближайших от своего рабочего места средств связи и первичных средств пожаротушения.

1.5 Ответственность за соблюдением установленных противопожарных мероприятий на рабочем месте возлагается на инженера по технике безопасности и охране труда.

1.6 Контроль за выполнением настоящей инструкции возлагается на заместитель директора по хозяйственной части.

II ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 К пожарным работам относятся:

- Электросварка, покраска с применением пожароопасных лаков и красок, применение горючих клеев и мастик при отделке помещений.

- Применение паяльных ламп и электронагревательных приборов.

III ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ

3.1 Разведение открытого огня в местах, не предусмотренных для этой цели

3.2 Курение в не отведенных специально для этой цели местах.

3.3 Неисправность электропроводок, электроосветительной аппаратуры, электромоторов.

3.4 Нарушение правил при сварочных работах.

3.5 Для предотвращения возникновения пожаров на территории МКУСО СРЦ «Надежда», сотрудникам категорически воспрещается:

- Разведение огня и курение в не установленных для этого местах.

- Производство работы с открытым огнем на расстоянии ближе 10 метров от легковоспламеняющихся веществ.

- Хранить в помещении легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и материалы.

- Оставлять без присмотра включенное в сеть оборудование.

- Пользоваться электронагревательными приборами не промышленного изготовления (электроплитами открытого типа, кипятильниками и т.д.).

- Загромождать выходы и проходы.

IV ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ НА СЛУЧАЙ ПОЖАРА

4.1 Сотрудник, заметивший пожар, должен немедленно сообщить о случившемся в пожарную охрану, вызвать по телефону 01 пожарную команду и до ее прибытия принять меры к устранению очага возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения, предварительно отключив электроэнергию.

4.2 При тушении пожара строго придерживаться следующих правил:

- Электропроводку тушить песком, порошковым огнетушителем, асбестовым одеялом.

- При горении легковоспламеняющихся материалов, тушение производить покрытием места возгорания асбестовым одеялом, песком.

- По прибытии пожарного подразделения, проинформировать о характере, и месте возгорания.

Специалист по охране труда